Załącznik nr 1

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Naprawa uszkodzonych elementów separatora substancji ropopochodnych zlokalizowanego przy ul. Stefana Żeromskiego w Gostyninie (działka o nr ewid. 5321/4), poprzez wykonanie wszelkich niezbędnych prac mających na celu przywrócenie urządzenia do pełnej sprawności.

Usługa przewiduje m.in.:

- dojazd ekipy serwisowej na miejsce realizacji zlecenia, zgodnie z ustalonym harmonogramem,

- zabezpieczenie terenu prac przed ich rozpoczęciem oraz w trakcie wykonywania czynności serwisowych, zgodnie z przepisami BHP oraz zasadami ochrony środowiska,

- otwarcie włazu do urządzenia oraz ocena jego stanu technicznego,

- zatamowanie odpływów na czas wykonywanych prac,

- oczyszczenie separatora (w tym usunięcie osadów i zanieczyszczeń) przed rozpoczęciem prac, wraz z transportem i unieszkodliwieniem powstałych odpadów zgodnie 
z obowiązującymi przepisami,

- naprawa lub wymiana uszkodzonych elementów separatora,

- montaż trzech nowych pakietów lamelowych, zgodnych z dokumentacją techniczną separatora i wymaganiami producenta,

- zamknięcie włazu po zakończeniu prac,

- wykonanie dokumentacji fotograficznej przed, w trakcie i po zakończeniu prac,
a następnie przekazanie jej Zlecającemu,

- sporządzenie protokołu odbioru prac z udziałem przedstawicieli Urzędu Miasta Gostynina,

- przywrócenie terenu do stanu pierwotnego po zakończeniu robót, w tym usunięcie ewentualnych zanieczyszczeń i odpadów powstałych w wyniku prac serwisowych,

- dokonanie stosownego wpisu w Książce Obiektu, potwierdzającego wykonanie prac,

- utylizacja uszkodzonych elementów oraz powstałych odpadów, potwierdzona odpowiednimi dokumentami.

Uszkodzenia urządzenia przedstawione są na załączniku graficznym.

Zamawiający informuje, iż Wykonawca powinien posiadać doświadczenia w realizacji zamówień o podobnym charakterze.

Termin realizacji do dnia  15 grudnia 2025 r.

Na wykonane prace Wykonawca udziela Zamawiającemu 3-letniej gwarancji.